Table S1. The MS/MS operational parameters and method performance metrics for E2, E2-d3, and EE2-d4.

| Analyte | Ion transition a | Collison energy (V) | Linear range (µg/l) | R2 | MDLb (ng/g) | MQLb (ng/g) | Internal standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 271.1 → 183.0 | -44 | 1–100 | 0.993 | 1.5 | 5.0 | EE2-d4 |
|  | 271.1 → 145.1 | -42 |  |  |  |  |  |
| E2-d3 | 274.2 → 185.1 | -45 | 1–100 | 0.991 | 1.5 | 5.0 | EE2-d4 |
|  | 274.2 → 145.1 | -43 |  |  |  |  |  |
| EE2-d4 | 299.1 → 147.0 | -46 | - | - | - | - | - |
|  | 299.1 → 161.0 | -39 |  |  |  |  |  |

a: the first product ion (bold) was used for quantitation, and the second product ion (italics) was used for confirmation

b: the method detection limit (MDL) and method quantitation limit (MQL) were based on 10mg tissue samples